## Príloha č. 1
1
1 | Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia !!!
1
1 | [10 empty] | Príloha č. 1:
1 | Zmluva o dielo – Príloha č. 1:
1
1 | Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu zákazky
1
1
0 | Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je súčasťou projektovej dokumentácie stavby a výkazu – výmer, ktoré pripájame v elektronickej podobe na CD. | [10 empty] | Stavebné práce
0 | Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je súčasťou projektovej dokumentácie stavby a výkazu – výmer, ktoré pripájame v elektronickej podobe.
0
1 | Logický celok č. 1:
1 | Obstaranie HW vybavenia pre komplexný informačný systém pre spoločnosť HO&PE FAMILY, s.r.o.
1
1 | Názov predmetu: |  | Hardvérové vybavenie a súvisiace softvérové vybavenie pre klientskú stanicu s implementáciou do firemného prostredia | [6 empty] | Počet kusov: | 50
1
1 | Vymedzenie častí zariadenia |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | Klientská stanica |  | Prevedenie | Micro desktop |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | CPU výkon stanice | Procesor triedy x86 disponujúci minimálne šiestimi procesorovými jadrami na ploche jedného čipu. Minimálna taktovacia frekvencia jedného jadra = 2,1GHz Minimálny akceptovateľný výkon je CPU Mark = 10000 http://www.cpubenchmark.net |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Grafický výkon | Integrovaná Grafická karta minimálneho priemerného výkonu G3D Mark = 1196 http://www.videocardbenchmark.net/ |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Pamäť | Min. 8 GB RAM DDR4 |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Interné HDD | 1x 256 GB SSD |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Operačný systém | Kompatibilný s adresárovou službou (AD) s centrálnou distribúciou skupinových politík |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Aplikačné vybavenie | Kancelársky balík s minimálne nasledovnými aplikáciami: textový editor, tabuľkový editor, poštový klient. Licencia kancelárskeho balíka musí umožniť prácu na vzdialenom serveri. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Klávesnica a myš | klávesnica a myš |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Rozhrania | Min. 1x DisplayPort, 1x Rozhranie: USB 3.1 Min. 1x1Gb Ethernet, 1x WLAN, BT |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Monitor ku klientskej stanici |  | Veľkosť, Typ displaya | Min. veľkosť uhlopriečky 23“, 16:9, IPS, 1920 x 1080 pri 60Hz, Podpora farieb: 16.7 milióna farieb, Minimálne 1x USB 3.0 |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Pripojiteľnosť | DP, VGA alebo HDMI |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Inštalácia a nasadenie systému | Od úvodnej inštalácie do OS , cez konfiguráciu systému, nastavenie oprávnení, pridanie do AD, prepojenie s ostatnými systémami, po naplnenie údajov potrebných k začatiu práce |  | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Platnosť cenovej ponuky | - |  | min. 6 |  | mesiace | hodnota: | - | -
1
1
1
1 | Názov predmetu: |  | Hardvérové vybavenie a súvisiace softvérové vybavenie pre tablety na večerné vyskladňovanie v suchom sklade s implementáciou do firemného prostredia | [6 empty] | Počet kusov: | 13
1
1 | Vymedzenie častí zariadenia |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | Mobilná klientská stanica |  | Prevedenie | Tablet/ konvertibilný notebook s odpojiteľnou klávesnicou |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | CPU výkon stanice | Procesor triedy x86 disponujúci minimálne štyrmi procesorovými jadrami na ploche jedného čipu. Minimálna taktovacia frekvencia jedného jadra = 1,1GHz Minimálny akceptovateľný výkon je CPU Mark = 1200 http://www.cpubenchmark.net |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Grafický výkon | Integrovaná Grafická karta minimálneho priemerného výkonu G3D Mark = 350 http://www.videocardbenchmark.net/ |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Uhlopriečka, typ displeja | Uhlopriečka min 10.1", Typ displeja:LED, Rozlíšenie displeja (pix.):min 1280 x 800, Dotykový - kapacitný |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Pamäť | Min. 4 GB LPDDR3 |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Interné HDD | min 1x 128 GB SSD |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Operačný systém | Kompatibilný s adresárovou službou (AD) s centrálnou distribúciou skupinových politík |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Rozhrania | Min. USB-C, USB 3.0, WiFi ac, Bluetooth, HD webkamera, čítačka micro SD kariet |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Inštalácia a nasadenie systému | Od úvodnej inštalácie do OS , cez konfiguráciu systému, nastavenie oprávnení, pridanie do AD, prepojenie s ostatnými systémami, po naplnenie údajov potrebných k začatiu práce |  | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Platnosť cenovej ponuky | - |  | min. 6 |  | mesiace | hodnota: | - | -
1
1
1
1 | Názov predmetu: |  | Hardvérové vybavenie a súvisiace softvérové vybavenie pre tablety na večerné vyskladňovanie v mraze s implementáciou do firemného prostredia | [6 empty] | Počet kusov: | 12
1
1 | Vymedzenie častí zariadenia |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | Mobilná klientská stanica |  | Prevedenie | Tablet do extrémného prostredia (krytie IP-65, Prevádzková teplota od -20°C do 50°C ), zariadenie musí obsahovať 2 nezávislé batérie, ktoré umožnujú nepretržitý chod zariadenia. Pri výmene batérie nie je potrebné zariadenie vypnúť. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | CPU výkon stanice | Procesor triedy x86 disponujúci minimálne dvoma procesorovými jadrami na ploche jedného čipu. Minimálna taktovacia frekvencia jedného jadra = 2,4GHz Minimálny akceptovateľný výkon je CPU Mark = 3770 http://www.cpubenchmark.net |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Grafický výkon | Integrovaná Grafická karta minimálneho priemerného výkonu G3D Mark = 929 http://www.videocardbenchmark.net/ |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Uhlopriečka, typ displeja | Uhlopriečka min 11.6", Typ displeja:LED , 1366x768, Dotykový - kapacitný |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Pamäť | Min. 8 GB LPDDR3 |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Interné HDD | 1x 128 GB SSD M.2 |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Operačný systém | Kompatibilný s adresárovou službou (AD) s centrálnou distribúciou skupinových politík |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Rozhrania | Min. USB 3.0 Universal Audio Jack, Dock konektor |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Inštalácia a nasadenie systému | Od úvodnej inštalácie do OS , cez konfiguráciu systému, nastavenie oprávnení, pridanie do AD, prepojenie s ostatnými systémami, po naplnenie údajov potrebných k začatiu práce, prepojenie s externými zariadeniami |  | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Platnosť cenovej ponuky | - |  | min. 6 |  | mesiace | hodnota: | - | -
1 | Príslušenstvo |  | Dokovacia stanica 3 ks | Port replikátor s možnosťou nabíjania jedného zariadenia a súčastne 2 externých batérii |  | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Náhradná batéria 6 ks | Batéria min: 2-cell Lithium Ion | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1
1
1
1 | Názov predmetu: |  | 2D snímače čiarových kódov s BT technológiou na večerné vyskladňovanie v mraze i suchom sklade s implementáciou | [6 empty] | Počet kusov: | 25
1
1 | Vymedzenie častí zariadenia |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | BLUETOOTH RING SCANNER |  | Prevedenie | 1D a 2D skener. Prevedenie do priemyselného prostredia (krytie IP-54, Prevádzková teplota min od -20°C do 55°C ), odolný voči opakovaným pádom. Uchytenie na prsty ( Skenner nesmie obmedzovať pohyb rúk pracovníka pri práci: Pracovník musi mať voľné ruky na to aby vedel vykonávať svoju prácu.) Skenovanie na krátku vzdialenosť do 1m, Možnosť výmeny batérie. Možnosť nabijania v nabíjacej stanici, ktorá umožňuje nabíjanie min 4 externých batérii súčastne. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Rozhrania | Prepojenie s externých zariadením prostredníctvom BT min.ver 2.1 |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Inštalácia a nasadenie systému | Od úvodnej inštalácie, cez konfiguráciu prepojenie s externým zariadením |  | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Platnosť cenovej ponuky | - |  | min. 6 |  | mesiace | hodnota: | - | -
1 | Príslušenstvo |  | Nabíjacia stanica 6 ks | nabíjacia stanica s možnosťou nabíjania min 4 externých batérií |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Náhradná batéria 25 ks | Batéria min: 1600mAh Lithium Ion | - | áno |  | - | áno/nie:
1
1
1
1 | Názov predmetu: |  | Hardvérové vybavenie a súvisiace softvérové vybavenie pre vyskladňovací a prijímaci terminál s implementáciou do firemného prostredia | [6 empty] | Počet kusov: | 7
1
1 | Vymedzenie častí zariadenia |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | Klientská stanica |  | Prevedenie | Bezventilátorové AiO PC, Krytie IP-65 na použitie do priemyselného prostredia, prevádzková teplota od 0°C do 40°C, možnosť uchytenia VESA |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | CPU výkon stanice | Procesor triedy x86 disponujúci minimálne štyrmi procesorovými jadrami na ploche jedného čipu. Minimálna taktovacia frekvencia jedného jadra = 2GHz Minimálny akceptovateľný výkon je CPU Mark = 1840 http://www.cpubenchmark.net |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Grafický výkon | Integrovaná Grafická karta minimálneho priemerného výkonu G3D Mark = 350 http://www.videocardbenchmark.net/ |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Pamäť | Min. 4 GB RAM DDR3L |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Interné HDD | 1x 128GB SSD |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Operačný systém | Kompatibilný s adresárovou službou (AD) s centrálnou distribúciou skupinových politík |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Displej | Uhlopriečka min 21,5 "Rozlíšenie 1920 x 1080, Technológia LED s kapacitným dotykom, min 16.7 milióna farieb |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Rozhrania | Min. 2 x Gigabit Ethernet ports, 2 x RS-232 COM, 3 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0, HDMI, Audio Line-out x 1, Mic-in x 1 |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Inštalácia a nasadenie systému | Od úvodnej inštalácie do OS , cez konfiguráciu systému, nastavenie oprávnení, pridanie do AD, prepojenie s ostatnými systémami, po naplnenie údajov potrebných k začatiu práce |  | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Platnosť cenovej ponuky | - |  | min. 6 |  | mesiace | hodnota: | - | -
1 | Príslušenstvo |  | Záložný zdroj | Výstupný výkon: min 550VA/330W, Technológia: Line-Interactive, výstup 6x C13 ( min 3 na zálohovanie, 3 na prepäťovú ochranu ), Vstupy: 1x C14, LCD displej s informáciou o aktuálnej záťaži a prevádzkovej dobe na batérii. Min výďrž batérie pri 50W 40 minút |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Snímač čiarových kódov | Bezdrôtový 1D a 2D skener. Prevedenie do priemyselného prostredia (krytie IP-65, Prevádzková teplota od -20°C do 50°C ), odolný voči opakovaným pádom z 1,2m. Počet skenov na plné nabitie min 20 000. Nabíjanie cez nabíjaciu kolísku , pripojiteľnosť kolísky na externé zariadenie pomocou USB. Pripojiteľnosť zariadenie cez min BT 3.0 . Možnosť uchytenia skenera v kolíske v zvyslej polohe |  | áno |  | - | áno/nie:
1
1
1
1 | Názov predmetu: |  | Etiketovacia tlačiareň 1 s implementáciou do firemného prostredia | [6 empty] | Počet kusov: | 4
1
1 | Vymedzenie častí zariadenia |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | Etiketovacia tlačiareň 1 |  |  | Rozlíšenie 300 dpi, navíjač a odlipač súčasťou, Termotransférová tlač, požadovaná šírka média od 51mm do 110mm, rýchlosť tlaće min 305mm/sec. RAM min 512 MB, Flash Pamäť 2GB, Prevádzková teplota od 5°C do 40°C, požadovaný LCD Displej, celokovová konštrukcia určená na nepretržitú prevádzku, Požadované Rozhranie Ethernet, USB |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Inštalácia a nasadenie systému | Konfigurácia, inštalácia a montáž zariadení, prepojenie s ostatnými systémami, uvedenie do prevádzky |  | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Platnosť cenovej ponuky | - |  | min. 6 |  | mesiace | hodnota: | - | -
1
1
1
1 | Názov predmetu: |  | Etiketovacia tlačiareň 2 s implementáciou do firemného prostredia | [6 empty] | Počet kusov: | 6
1
1 | Vymedzenie častí zariadenia |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | Etiketovacia tlačiareň 2 |  |  | Rozlíšenie min 203 dpi, Termotransférová tlač, požadovaná šírka média od 15 mm do 118 mm, rýchlosť tlače min 200 mm/sec. RAM min 256 MB, Flash Pamäť 512MB, Prevádzková teplota od 5°C do 40°C, Požadované rozhranie Ethernet, USB, RS232 |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Inštalácia a nasadenie systému | Konfigurácia, inštalácia a montáž zariadení, prepojenie s ostatnými systémami, uvedenie do prevádzky |  | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Platnosť cenovej ponuky | - |  | min. 6 |  | mesiace | hodnota: | - | -
1
1
1
1 | Logický celok č. 2:
1 | Obstaranie komplexného informačného systému pre spoločnosť HO&PE Family s.r.o.
1
1 | Názov predmetu: |  | HW a SW Virtualizačného servera č.1 a Virtualizačného servera č.2 s príslušenstvom pre komplexný informačný systém | [6 empty] | Počet kusov: | 2
1
1 | Vymedzenie častí zariadenia |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | HW servera |  |  | Prevedenie na montáž do 19" dátového rozvádzača |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Účel: Zabezpečenie spoľahlivej virtualizačnej platformy pre beh virtuálnych inštancií |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Výkon servera: 2-soketový server triedy x86 disponujúci minimálne dvanástimi procesorovými jadrami na ploche jedného čipu. Minimálny akceptovateľný výkon servera osadeného dvomi procesormi je CPU Mark = 32000 (2x 16000) minimálna taktovacia frekvencia jedného jadra = 2.2GHz (http: //www. cpubenchmark.net/) |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Počet CPU: 2x procesor osadený |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Pamäť/počet pamäťových slotov: 192 GB RAM s technológiou ECC s funkciou detekcie a opravy multibitových chýb |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Interné HDD/SSD: 2x 200GB SSD do RAID1, pre zmiešané/mixed použitie |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Interné Flash médium (pre OS): 2x 32GB SD do RAID1 |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Napájací zdroj: 2ks napájacích zdrojov v redundancii |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Sieťový adaptér: 2x10Gb Ethernet |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | 1x 10Gb 3m kábel pre pripojenie do LAN |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Vzdialená správa HW: Súčasťou dodávky musí byť riešenie vzdialenej správy cez LAN s podporou SSL, nezávisle od OS servera s možnosťou start/shutdown/re-start servera. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Podporované operačné systémy Správa a manažment: MS Windows server, Red Hat Enterprise Linux, Oracle Solaris, VMware, Citrix, Xen Server... |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | SW Servera |  | Operačný systém/ Virtualizačná platforma | Nezávislosť na implementácii na fyzický HW |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Licencie pre virtuálne prostredie pre min. 2 CPU |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Natívny bare-metal hypervisor - podľa možnosti s čo najmenšou veľkosťou na disku |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Inštalácia hypervísoru je požadovaná na vstavané Flash médium alebo bežný disk v rámci servera |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Nezávislosť na "pomocnom" OS - tj. aby bolo možné inštalovať ako virtuálny OS akýkoľvek z bežne dnes používaných (WINDOWS,LINUX,..) |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Doprava na miesto realizácie | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Platnosť cenovej ponuky | - |  | min. 6 |  | mesiace | hodnota: | - | -
1
1
1
1 | Názov predmetu: |  | SW pre Viruálne inštancie prevádzkované na Virtualizačných serveroch č.1 a č.2 | [6 empty] | Počet kusov: | 1
1
1 | Vymedzenie častí zariadenia |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | Softvér pre virtuálne inštancie |  | Operačný systém so serverom adresárovej, DNS a DHCP služby | Očakávané súčasti softvéru: Operačný systém s prevádzkovaním služby AD alebo LDAP, služy DNS a služby DHCP Distribúcia bezpečnostných nastavení na počítače |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Požadovaná kompatibilita: Kompatibilita so všetkými ostatnými súčasťami projektu a bežnými aplikáciami pre firemné účely nachádzajúcich sa na trhu v súčasnosti. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Typ prevádzky servera: prevádzka vo virtuálnom prostredí ako virtuálna inštancia s možnosťou jej migrácie medzi virtualizačnými servermi. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Operačný systém so súborovým serverom | Očakávané súčasti softvéru: Operačný systém s funkciou súborového servera pre zdieľanie údajov s riadením prístupov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Rozsah používania: min. 110 používateľov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Požadovaná kompatibilita: Kompatibilita so všetkými ostatnými súčasťami projektu a bežnými aplikáciami pre firemné účely nachádzajúcich sa na trhu v súčasnosti. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Typ prevádzky servera: prevádzka vo virtuálnom prostredí ako virtuálna inštancia s možnosťou jej migrácie medzi virtualizačnými servermi. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Operačný systém so serverom pre službu vzdialenej plochy | Očakávané súčasti softvéru: Operačný systém s funkciou súborového servera pre zdieľanie údajov s riadením prístupov. Služba operačného systému, alebo softvér sprostredkujúci aplikácie a pracovné plochy pre stroj vzdialeného klienta |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Účel: Zabezpečenie rostredia pre bezpečný vzdialený prístup k aplikáciam (práca v rámci firmy aj mimo firmy) |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Rozsah používania: min. 60 používateľov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Požadovaná kompatibilita: Kompatibilita so všetkými ostatnými súčasťami projektu a bežnými aplikáciami pre firemné účely nachádzajúcich sa na trhu v súčasnosti. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Typ prevádzky servera: prevádzka vo virtuálnom prostredí ako virtuálna inštancia s možnosťou jej migrácie medzi virtualizačnými servermi. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Operačný systém pre server na pre prvádzku Aplikačného vybavenia podporných podnikových aplikácií | Očakávané súčasti softvéru: Operačný systém |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Požadované funkcie: Server umožňujúci beh podporných podnikových aplikácií: Dochádzka, PaM, .. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Rozsah používania: min. 20 používateľov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Požadovaná kompatibilita: Kompatibilita so všetkými ostatnými súčasťami projektu a bežnými aplikáciami pre firemné účely nachádzajúcich sa na trhu v súčasnosti. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Typ prevádzky servera: prevádzka vo virtuálnom prostredí ako virtuálna inštancia s možnosťou jej migrácie medzi virtualizačnými servermi. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Operačný systém pre server na pre prvádzku Aplikačného vybavenia správy IT prostredia | Očakávané súčasti softvéru: Operačný systém |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Požadované funkcie : Server umožňujúci beh aplikácií správy IT prostredia: Eset Remote Administration, ... |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Rozsah používania: min. 20 používateľov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Typ prevádzky servera: prevádzka vo virtuálnom prostredí ako virtuálna inštancia s možnosťou jej migrácie medzi virtualizačnými servermi. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Operačný systém pre server na prevádzku Telefónnej ústredne. | Očakávané súčasti softvéru: Operačný systém |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Požadované funkcie : Server umožňujúci beh softvérovej telefónnej ústredne 3CX. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Rozsah používania: 20 telefónnych klapiek |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Typ prevádzky servera: prevádzka vo virtuálnom prostredí ako virtuálna inštancia s možnosťou jej migrácie medzi virtualizačnými servermi. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Operačný systém pre server pre prevádzku produkčnej verzie ekonomického systému | Očakávané súčasti softvéru: Operačný systém |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Účel: Zabezpečenie základného prostredia pre prevádzku ekonomického systému. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Funkčné požiadavky: Výsledný rýchly a spoľahlivý beh ekonomického softvéru |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Rozsah používania: min. 100 používateľov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Požadovaná kompatibilita: Plná kompatibilita s vybratým ekonomickým systémom |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Typ prevádzky servera: prevádzka vo virtuálnom prostredí ako virtuálna inštancia servera s možnosťou jej migrácie medzi virtualizačnými servermi. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Operačný systém pre server na prevádzku testovacej verzie ekonomického systému | Očakávané súčasti softvéru: Operačný systém |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Účel: Zabezpečenie základného prostredia pre testovanie úprav, resp. nových verzií ekonomického systému. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Rozsah používania: min. 30 používateľov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Požadovaná kompatibilita: Plná kompatibilita s vybratým ekonomickým systémom |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Typ prevádzky servera: prevádzka vo virtuálnom prostredí ako virtuálna inštancia servera s možnosťou jej migrácie medzi virtualizačnými servermi. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Inštalácie a migrácie z pôvodného prostredia | Inštalácie kompletného nového prostredia, migrácia zo starej domény, migrácia údajov a aplikácií, nastavenie oprávnení, nastavenie bezpečnostných prvkov (orientačný objem prác: 30 dní práce) | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Platnosť cenovej ponuky | - |  | min. 6 |  | mesiace | hodnota: | - | -
1
1
1
1 | Názov predmetu: |  | HW a SW Virtualizačného servera č.3 s príslušenstvom pre zálohovanie a management virtualizačnej platformy | [6 empty] | Počet kusov: | 1
1
1 | Vymedzenie častí zariadenia |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | HW servera |  |  | Prevedenie na montáž do 19" dátového rozvádzača |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Výkon servera: 2-soketový server triedy x86 disponujúci minimálne dvanástimi procesorovými jadrami na ploche jedného čipu. Minimálny akceptovateľný výkon servera osadeného dvomi procesormi je CPU Mark = 32000 (2x 15000) minimálna taktovacia frekvencia jedného jadra =2.0GHz (http: //www. cpubenchmark.net/) |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Počet CPU: 2x procesor osadený |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Pamäť/počet pamäťových slotov: 128 GB RAM s technológiou ECC s funkciou detekcie a opravy multibitových chýb |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Interné HDD/SSD: 8x 2TB SAS 7.2k zapojené do RAID5 |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Interné Flash médium (pre OS): 2x minimálne 32GB SD do RAID1 |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Napájací zdroj: 2ks napájacích zdrojov v redundancii |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Sieťové rozhrania - minimálne: 2x 1Gb Ethernet 2x 10Gb Ethernet |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | 1x 10Gb 3m kábel pre pripojenie do LAN |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Vzdialená správa HW: Súčasťou dodávky musí byť riešenie vzdialenej správy cez LAN s podporou SSL, nezávisle od OS servera s možnosťou start/shutdown/re-start servera. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Podporované operačné systémy Správa a manažment: MS Windows server, Red Hat Enterprise Linux, Oracle Solaris, VMware, Citrix, Xen Server... |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | SW servera |  | Virtualizačná platforma | Nezávislosť na implementácii na fyzický HW |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Licencie pre virtuálne prostredie pre min. 2 CPU |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Natívny bare-metal hypervisor - podľa možnosti s čo najmenšou veľkosťou na disku |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Inštalácia hypervísoru je požadovaná na vstavané Flash médium alebo bežný disk v rámci servera |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Nezávislosť na "pomocnom" OS - tj. aby bolo možné inštalovať ako virtuálny OS akýkoľvek z bežne dnes používaných (WINDOWS,LINUX,..) |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Doprava na miesto realizácie | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Platnosť cenovej ponuky | - |  | min. 6 |  | mesiace | hodnota: | - | -
1
1
1
1 | Názov predmetu: |  | SW pre Viruálne inštancie prevádzkované na Virtualizačnom serveri č.3 | [6 empty] | Počet kusov: | 1
1
1 | Vymedzenie častí zariadenia |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | Softvér pre virtuálne inštancie |  | Operačný systém pre server na zálohovanie | Očakávané súčasti softvéru: Operačný systém |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Požadované funkcie : Server umožňujúci beh zálohovacieho systém Veeam Backup & Replication pre 6 procesorov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Požadovaná kompatibilita: Kompatibilita so všetkými ostatnými súčasťami projektu a bežnými aplikáciami pre firemné účely nachádzajúcich sa na trhu v súčasnosti. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Typ prevádzky servera: prevádzka vo virtuálnom prostredí ako virtuálna inštancia. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Operačný systém s jednotným manažment a monitoringom "zdravia" HW virtualizačnej platformy | Očakávané súčasti softvéru: Operačný systém. Softwér pre Jednotný manažment a monitoring "zdravia" HW virtualizačnej platformy |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Funkčné požiadavky: Správa všetkých virtuálnych inštancií Monitorovanie výkonu všetkých virtualizačných serverov a virtuálnych inštatncií. Podpora migrácie virtuálnej inštancie medzi virtualizačnými servermi počas jej behu. Podpora vysokej dostupnosti E-mailová notifikácia v prípade poruchy hardvéru alebo pri jeho predporuchovým stave. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Typ prevádzky servera: prevádzka vo virtuálnom prostredí ako virtuálna inštancia. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Inštalácie a migrácie z pôvodného prostredia | Inštalácie kompletného nového prostredia, migrácia zo starej domény, migrácia údajov a aplikácií (orientačný objem prác: 3 dni práce ) | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Platnosť cenovej ponuky | - |  | min. 6 |  | mesiace | hodnota: | - | -
1
1
1
1 | Názov predmetu: |  | HW a SW Komunikačného servera s príslušenstvom pre oddelenie vnútornej siete LAN od siete Internet | [6 empty] | Počet kusov: | 1
1
1 | Vymedzenie častí zariadenia |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | HW servera |  |  | Prevedenie na montáž do 19" dátového rozvádzača |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Výkon servera: 1-soketový server triedy x86 disponujúci minimálne štyrmi procesorovými jadrami na ploche jedného čipu. Minimálny akceptovateľný výkon servera je CPU Mark = 7500) minimálna taktovacia frekvencia jedného jadra = 3.0GHz (http: //www. cpubenchmark.net/) |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Počet CPU: 1x procesor osadený |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Pamäť/počet pamäťových slotov: 8 GB RAM s technológiou ECC s funkciou detekcie a opravy multibitových chýb |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Interné HDD/SSD: 2x 2TB SAS 7,2k do RAID1 |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Interné Flash médium (pre OS): 2x 32GB SD do RAID1 |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Napájací zdroj: 2ks napájacích zdrojov v redundancii |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Sieťový adaptér: 6x 1Gb Ethernet |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Vzdialená správa HW: Súčasťou dodávky musí byť riešenie vzdialenej správy cez LAN s podporou SSL, nezávisle od OS servera s možnosťou start/shutdown/re-start servera. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | SW servera |  | Operačný systém | Spoľahlivý a bezpečný operačný systém na báze Windows, Linux alebo Unix umožňujúci beh komunikačných aplikácií |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Komunikačné aplikácie | Požadované funkcionality: Router Firewall s podporou NAT a port Forwarding Proxy server |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Doprava na miesto realizácie | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Inštalácie a migrácie z pôvodného prostredia | Inštalácie kompletného nového prostredia, migrácia z pôvodného prostredia, migrácia údajov a aplikácií (orientačný objem prác: 2 dni práce ) | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Platnosť cenovej ponuky | - |  | min. 6 |  | mesiace | hodnota: | - | -
1
1
1
1 | Názov predmetu: |  | HW Diskového poľa s príslušenstvom pre komplexný informačný systém | [6 empty] | Počet kusov: | 1
1
1 | Vymedzenie častí zariadenia |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | HW Diskového poľa |  |  | Prevedenie na montáž do 19" dátového rozvádzača |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Napájací zdroj: 2ks napájacích zdrojov v redundancii |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Počet kontrolérov: 2ks kontrolérov zapojených v režime redundancie |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Počet pozícií pre disky: minimálne 16 pozícií |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Podpora diskov: minimálne SSD a SAS so šírkou pásma 6Gb/s alebo vyššie |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Počet prístupových portov: 1x aktívny a 1x záložný s minimálnou rýchlosťou 6Gb/s pre Virtualizačný server č.1 1x aktívny a 1x záložný s minimálnou rýchlosťou 6Gb/s pre Virtualizačný server č.2 |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Podporované RAID úrovne: 0, 1, 5, 6, 10, 50, a 60 |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Diskový priestor: SSD Pole: minimálne 900GB pre intenzívne čítanie v RAID1 + jeden záložný (spare) disk HDD Pole: minimálne 4,5TB v RAID10 so 10k otáčkovými SAS diskami + jeden záložný (spare) disk |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Doprava na miesto realizácie | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Inštalácie a migrácie z pôvodného prostredia | Inštalácie kompletného nového prostredia, migrácia z pôvodného prostredia, migrácia údajov (orientačný objem prác: 2 dni práce ) | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Platnosť cenovej ponuky | - |  | min. 6 |  | mesiace | hodnota: | - | -
1
1
1
1 | Logický celok č. 3:
1 | Obstaranie aktívnych prvkov siete LAN pre spoločnosť HO&PE Family s.r.o.
1
1 | Názov predmetu: |  | Hlavný prepínač siete LAN | [6 empty] | Počet kusov: | 1
1
1 | Vymedzenie častí zariadenia |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | HW prepínača |  |  | Prevedenie na montáž do 19" dátového rozvádzača |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Požadované minimálne počty portov: 24 portov 10/100/1000 Base-T 2 porty SFP+ pre prepojenie s rýchlosťou 10Gb |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Podpora smerovania na L3 vrstve |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Podpora celkového rozsahu 4094 VLAN |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Minimálna veľkosť Vyrovnávacej pamäte 4MB |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Minimálna prepínacia kapacita 120 Mpps |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Prepojenie hlavného prepínača s podružnými prepínačmi č1 až č.4 do stohu (=mimo prepínača č.5, č.6 a č.7) s minimálnou priepustnosťou prepoja 10Gb/s vrátane káblov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Redundantné napájanie |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Doprava na miesto realizácie | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Platnosť cenovej ponuky | - |  | min. 6 |  | mesiace | hodnota: | - | -
1
1
1
1 | Názov predmetu: |  | Podružné prepínače siete LAN č.1 a č.4 | [6 empty] | Počet kusov: | 2
1
1 | Vymedzenie častí zariadenia |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | HW prepínača |  |  | Prevedenie na montáž do 19" dátového rozvádzača |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Požadované minimálne počty portov: 24 portov 10/100/1000 Base-T 2 porty SFP+ pre prepojenie s rýchlosťou 10Gb |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Manažment prepínača cez Web a ssh |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Podpora smerovania na L3 vrstve |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Podpora celkového rozsahu 4094 VLAN |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Minimálna veľkosť vyrovnávacej pamäte 4MB |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Minimálna prepínacia rýchlosť 120 Mpps |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Prepojenie prepínača s hlavným a podružnými prepínačmi č.2, č.3 a č.1/č.4 do stohu s minimálnou priepustnosťou prepoja 10Gb/s |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Doprava na miesto realizácie | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Platnosť cenovej ponuky | - |  | min. 6 |  | mesiace | hodnota: | - | -
1
1
1
1 | Názov predmetu: |  | Podružný prepínač siete LAN č.2 | [6 empty] | Počet kusov: | 1
1
1 | Vymedzenie častí zariadenia |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | HW prepínača |  |  | Prevedenie na montáž do 19" dátového rozvádzača |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Požadované minimálne počty portov: 48 portov 10/100/1000 Base-T 2 porty SFP+ pre prepojenie s rýchlosťou 10Gb |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Manažment prepínača cez Web a ssh |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Podpora smerovania na L3 vrstve |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Podpora celkového rozsahu 4094 VLAN |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Minimálna veľkosť vyrovnávacej pamäte 4MB |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Minimálna prepínacia kapacita 120 Mpps |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Prepojenie prepínača s hlavným a podružnými prepínačmi č.1, č.3 a č.4 do stohu s minimálnou priepustnosťou prepoja 10Gb/s |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Doprava na miesto realizácie | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Platnosť cenovej ponuky | - |  | min. 6 |  | mesiace | hodnota: | - | -
1
1
1
1 | Názov predmetu: |  | Podružný prepínač siete LAN č.3 | [6 empty] | Počet kusov: | 1
1
1 | Vymedzenie častí zariadenia |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | HW prepínača |  |  | Prevedenie na montáž do 19" dátového rozvádzača |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Požadované minimálne počty portov: 24 portov 10/100/1000 Base-T 2 porty SFP+ pre prepojenie s rýchlosťou 10Gb |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Funkcionalita napájania po Ethernete s celkovým výkonom minimálne 600 Watov (25W na port) |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Manažment prepínača cez Web a ssh |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Podpora smerovania na L3 vrstve |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Podpora celkového rozsahu 4094 VLAN |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Minimálna veľkosť vyrovnávacej pamäte 4MB |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Minimálna prepínacia rýchlosť 120 Mpps |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Prepojenie prepínača s hlavným a podružnými prepínačmi č.1, č.2 a č.4 do stohu s minimálnou priepustnosťou prepoja 10Gb/s |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Doprava na miesto realizácie | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Platnosť cenovej ponuky | - |  | min. 6 |  | mesiace | hodnota: | - | -
1
1
1
1 | Názov predmetu: |  | Podružný prepínač siete LAN č.5 | [6 empty] | Počet kusov: | 1
1
1 | Vymedzenie častí zariadenia |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | HW prepínača |  |  | Prevedenie na montáž do 19" dátového rozvádzača |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Požadované minimálne počty portov: 48 portov 10/100/1000 Base-T 2 porty SFP alebo SFP+ pre prepojenie s rýchlosťou 1Gb/s alebo 10Gb/s |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Prepojenie s podružným prepínačom č.6 opticky - typ: multimód s rýchlosťou 1Gb/s |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Manažment prepínača cez Web a ssh |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Podpora celkového rozsahu 512 VLAN |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Minimálna veľkosť vyrovnávacej pamäte 1MB |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Minimálna prepínacia rýchlosť 80 Mpps |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Doprava na miesto realizácie | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Platnosť cenovej ponuky | - |  | min. 6 |  | mesiace | hodnota: | - | -
1
1
1
1 | Názov predmetu: |  | Podružný prepínač siete LAN č.6 a č.7 | [6 empty] | Počet kusov: | 2
1
1 | Vymedzenie častí zariadenia |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | HW prepínača |  |  | Prevedenie na montáž do 19" dátového rozvádzača |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Požadované minimálne počty portov: 24 portov 10/100/1000 Base-T 2 porty SFP alebo SFP+ pre prepojenie s rýchlosťou 1Gb/s alebo 10Gb/s |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Funkcionalita napájania po Ethernete s celkovým výkonom minimálne 600 Watov (25W na port) |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Prepojenie medzi prepínačmi č.6 a č.7 1Gb/s |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Manažment prepínača cez Web a ssh |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Podpora celkového rozsahu 512 VLAN |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Minimálna veľkosť vyrovnávacej pamäte 1MB |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Minimálna prepínacia rýchlosť 90 Mpps |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Doprava na miesto realizácie | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Platnosť cenovej ponuky | - |  | min. 6 |  | mesiace | hodnota: | - | -
1
1
1
1 | Názov predmetu: |  | Zálohový napájací zdroj č.1 a č.2 | [6 empty] | Počet kusov: | 2
1
1 | Vymedzenie častí zariadenia |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | Záložný zdroj |  |  | Prevedenie na montáž do 19" dátového rozvádzača |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Maximálna výška 8HU = 36 cm |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Minimálny výstupny výkon 2000 VA |  | áno |  | - | hodnota:
1 |  |  |  | Technológia: on line |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Minimálna doba zálohovania napájania 230V pri odbere 1000 Watov: 3 hod. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Rozhranie pre manažment : 10/100 Ethernet |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Doprava na miesto realizácie | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Platnosť cenovej ponuky | - |  | min. 6 |  | mesiace | hodnota: | - | -
1
1
1
1 | Logický celok č. 4:
1 | Obstaranie informačného systému
1
1 | Názov predmetu: |  | Informačný systém | [6 empty] | Počet kusov: | 1
1
1 | Vymedzenie častí |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | Informačný systém |  | Špecifikácia informačného systému | Informačný systém musí plne pokrývať výrobné a nevýrobné procesy spoločnosti, ich vzájomné prepojenie. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Všetky procesy musia byť integrované v jednom samostatnom riešení vrátane vyhodnotení, kontrolingu a reportov, bez doplňujúcich aplikácii a podporných programov. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Rovnako sa vyžaduje prepojenie ERP systému s technologickými celkami za účelom zberu prevádzkových údajov a ich využitia vo forme odhlasovania vyrobeného množstva, spotreby materiálov a pod. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Informačný systém musí rovnako pokrývať všetky administratívne funkcie pre archiváciu a zálohovanie údajov, parametrizáciu používateľských oprávnení a prístupov. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Okrem bežných funkcionalít a možností musí systém poskytovať nasledujúce možnosti:
1 |  |  | Systémové požiadavky | Trojvrstvová architektúra – aplikačná, databázová, klientská |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Operačný systém pre server |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Používateľský klient pre Windows aj Linux |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Zabezpečené vzdialené pripojenie |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Databáza |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Využitie aplikácie s tenkým klientom pre jednoduchú centrálnu správu systému (bez nutnosti použitia Remote Desktop alebo obdobného) |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Prístup do IS cez internet on-line bez potreby replikácie dát a bez dodatočných nákladov na SW klienta |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Bezpečné pripojenie klienta k serveru v Internete prostredníctvom vlastného klienta, nie cez web prehliadač a nie za pomoci middleware (Citrix, Windows terminál) |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Všeobecné požiadavky | Interface na externý mzdový SW |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Import dát zo súčasného SW |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Evidencia pošty |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Evidencia dokumentácie k ľubovoľnému záznamu číselníka ako aj dokladom |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | EDI komunikácia – objednávky, dodacie listy, faktúry |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Komunikácia s bankami – homebanking |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Elektronický podpis (nákupná objednávka, dodací list, odberateľská faktúra) |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Zasielanie dokladov mailom, aj hromadne |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Verzie tlačových výstupov v rôznych jazykoch |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Integrovaný nástroj na jednoduchú tvorbu používateľských zostáv s možnosťou definovania vlastných stĺpcov, triedenia a viacúrovňových medzisúčtov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Reporty – štandardné aj používateľské, definovanie vlastníkov a používateľov pre report, vlastné definície stĺpcov (matematické aj logické funkcie), ABC analýzy a označenie, návrh hlavičky/pätičky pre tlač, trojrozmerné reporty |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Možnosť automatického cyklického spúšťania reportov v definovanom čase a zasielania výsledkov e-mailom na prednastavené adresy |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Export všetkých výstupov zo systému do formátu CSV, XLS, PDF |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Export priamo do Excelu zo všetkých zoznamov a reportov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Podrobné logovanie všetkých aktívnych činností používateľov v systéme z jedného miesta |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Možnosť centrálnej vzdialenej správy používateľov, ich prednastaveného prostredia klienta |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Požadované moduly | Modul účtovníctva |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Modul predaja |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Modul výroba |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Modul nákup |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Modul sklady |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Požiadavky k modulu účtovníctva | Konsolidovaná účtovná závierka |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Medzinárodné účtovné štandardy |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Alternatívne účtovné výkazy |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | SEPA platby – príkazy na úhradu a spracovanie bankových výpisov v národnom SEPA formáte |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Elektronické spracovanie DPH a Kontrolného výkazu |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Modul upomienok a penalizácií |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Možnosť evidovať k účtom účtovnej osnovy alternatívny účet pre potrebu výkazníctva v alternatívnej účtovnej osnove |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Ukazovatele finančnej analýzy (Likvidita, rentabilita, zadĺženosť, obrat zásob, finančná páka) |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Možnosť definovať účtovný rok iný ako kalendárny |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Automatické generovanie kurzových rozdielov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Možnosť opravy účtovných dokladov , nie formou opravných dokladov, ale zmenou na doklade v neuzavretom účtovnom období |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Integrované riešenie on-line kontroly neplatičov DPH uvedených na portáli daňovej správy |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Riešenie výkazu Intrastat s prepojením na SW colnej správy |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Modul upomienok a penalizácií |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Správa investícií |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Workflow dodávateľských faktúr |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Požiadavky k modulu predaja | Evidencia štandardných zmluvných podmienok na partnerovi s možnosťou zmeny na dokladoch |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Komplexná cenotvorba s možnosťou evidencie viacerých cenníkov, percentuálnych zliav a predajných akcií |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Sledovanie nákladov na predajné akcie s rozpustením týchto nákladov na konkrétne doklady a položky týchto dokladov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Sledovanie nákladov na dopravu a rozpustenie týchto nákladov na konkrétne doklady a položky týchto dokladov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Komplexné vyhodnotenie obchodných prípadov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Definovanie verzií tlačových výstupov pre partnera s počtom kópií |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Evidencia kúpnych zmlúv a ich plnenie |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Obchodný plán definovaný podľa rôznych kritérií (minimálne ľubovoľné kombinácie produkt, skupina produktov, partner, skupina partnerov, obchodný zástupca) a rôznych plánovacích období (týždeň, mesiac, kvartál, rok). Návrh plánu podľa histórie, sezónnosti a pod. Porovnanie plánu a skutočnosti. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Generovanie objednávky pre nákup na základe odberateľskej objednávky |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Prepojenie na stávajúci systém web predaja |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Expedícia cez mobilné terminály s inteligentným riadením |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | CRM modul pre komunikáciu so zákazníkmi |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Delivery systém - aplikácia pre evidenciu prevzatia tovaru zákazníkom, evidencia vratiek a reklamácií |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | EDI komunikácia – import objednávok, export dodacích listov a odberateľských faktúr |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Požiadavky k modulu výroba | Dlhodobé a krátkodobé plánovanie |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Viacúrovňová evidencia noriem |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Evidencia technologických postupov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Materiálové zabezpečenie výroby |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Kapacitné plánovanie, strojné aj profesné |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Sledovanie výroby – sledovanie zahájenia a ukončenia výrobných operácií priamo vo výrobe s identifikáciou pracovníka pomocou priemyselných terminálov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Výrobná dokumentácia s tlačou obrázkov, schém, popisov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Kalkulácie - plánované, skutočné |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Ganttové diagramy |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Sledovanie kvality výroby |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Evidencia údržby |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Sledovanie ukazovateľov výroby |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Prepojenie ERP s MES systémom, prípadne iným systéme pre účel získavania prevádzkových údajov z technologických zariadení a ich ďalšie využitie |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Požiadavky k modulu nákup | Jednoduché aj rámcové objednávky s rozličnými termínmi dodania |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Workflow objednávok aj evidencia interných a dodávateľských vyjadrení |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Systémový návrh objednávok podľa rôznych kritérií závislých na produkte (materiálová potreba pre výrobu, historická spotreba, skladová zásoba, objednávkový cyklus a pod.) |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Rôzne verzie tlačových výstupov definovaných pre partnerov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Hodnotenie dodávateľov podľa kritérií (dodržanie ceny, termínu, množstva, ...) |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Nákupné cenníky |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Sledovanie a porovnanie cien a množstiev objednaných a dodaných |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Workflow dodávateľských objednávok |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Požiadavky k modulu sklady | Správa položiek |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Rôzne oceňovanie skladov (minimálne priemerné, vnútropodnikové, skutočné) |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Skladové pohyby on-line |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Skladové uzávierky |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Inventúry |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Blokovanie skladových kariet, deaktivácia |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | WMS – systém riadených skladov s využitím mobilných terminálov a inteligentného riadenia |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Inštalácia a uvedenie do prevádzky | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Platnosť cenovej ponuky | - |  | min. 6 |  | mesiace | hodnota: | - | -
1
1
1
0 | Názov predmetu: | [8 empty] | Počet kusov:
0
0 | Vymedzenie častí |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
0 | Základné zariadenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 | Prídavné zariadenia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Doprava na miesto realizácie | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
0 |  |  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
0 |  |  | Platnosť cenovej ponuky | - |  | min. 6 |  | mesiace | hodnota: | - | -
0
0
0
1 |  | Miesto:
1
1 |  | Dátum:
1 | [6 empty] | podpis a pečiatka navrhovateľa